## сан.техника
Для расчета стоимости предполагаемых работ необходимо подставить в колонку "кол-во" их количественные значения в единицах измерения.
|  | Итого по всем разделам | 0 | Прайс лист действует с 1 марта 2016 года
|  | Итого по данному разделу | 0
Тип работ | материал | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ед.измерения | цена | кол-во | сумма
САНФАЯНС, УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Демонтаж | - | Демонтаж умывальника | шт. | 460 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж ванны (чугун 150см.) | шт. | 1040 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж ванны (чугун 170см.) | шт. | 1150 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж ванны (сталь 170см.),(пластик) | шт. | 1065 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж унитаза | шт. | 600 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 650 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж кухонной мойки | шт. | 470 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж канализации (чугун) | п.м. | 80 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж канализации (чугун) за один фитинг | шт. | 80 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж канализации (пластик) | п.м. | 60 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж канализации (пластик) за один фитинг | шт. | 60 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж водопровода (сталь) | п.м. | 80 |  | 0
Демонтаж | - | Демонтаж водопровода (пластик) | п.м. | 150 |  | 0
Демонтаж | - | Вынос ванны (чугун 150см.) (до лестничной площадки) | шт. | 450 |  | 0
Демонтаж | - | Вынос ванны (чугун 170см.) (до лестничной площадки) | шт. | 480 |  | 0
Демонтаж | - | Вынос ванны (сталь 170см.) (до лестничной площадки) | шт. | 520 |  | 0
Демонтаж | - | Вынос унитаза | шт. | 750 |  | 0
Установка и подключение | - | Монтаж комплекта внутренней инсталяции под унитаз | шт. | 4590 |  | 0
Установка и подключение | - | Монтаж комплекта внутренней инсталяции под биде | шт. | 4400 |  | 0
Установка и подключение | - | Монтаж комплекта внутренней инсталяции под умывальник | шт. | 6820 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка тюльпана | шт. | 4500 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка мойдодыра | шт. | 6060 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка зеркала на мойдодыр | шт. | 3200 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка ванны (чугун 150см.) | шт. | 4460 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка ванны (чугун 170см.) | шт. | 4900 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка ванны (пластик 150см.) | шт. | 4100 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка ванны (пластик 170см.) | шт. | 4900 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка ванны (гидро. 150см.) | шт. | 8100 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка ванны (гидро. 170см.) | шт. | 9200 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка душевого поддона | шт. | 3100 |  | 0
Установка и подключение | - | Герметизация душевого поддона | кв.м | 1800 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка душевой кабины | шт. | 6650 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка дверей душевой кабины | шт. | 2150 |  | 0
Установка и подключение | - | Герметизация душевой кабины | п.м. | 4200 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка душевой кабины (гидро.) | шт. | 5260 |  | 0
Установка и подключение | - | Сборка душевой кабины 10% от стоимости |  | 0 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение стиральной машины | шт. | 780 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка полотенцесушителя (водяного) | шт. | 3850 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка полотенцесушителя (электрического) | шт. | 2640 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка унитаза | шт. | 3240 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка биде | шт. | 3620 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка кухонной мойки | шт. | 2270 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение канализации к тюльпану (гибкий слив) | шт. | 420 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение канализации к мойдодыру (гибкий слив) | шт. | 420 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение канализации к ванне (гибкий слив) | шт. | 600 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение канализации к душевому поддону (гибкий слив) | шт. | 600 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение электрики для ванны (гидро.) | точка | 470 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение электрики для душевой кабины | точка | 470 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение электрики к мойдодыру | точка | 370 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение воды для ванны (гидро.) (гибкий подвод) | комплект | 345 |  | 0
Установка и подключение | - | Подключение воды для душевой кабины (гибкий подвод) | комплект | 360 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка смесителя на ванну | шт. | 600 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка смесителя на мойку | шт. | 850 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка смесителя на мойдодыр | шт. | 870 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка смесителя на тюльпан | шт. | 2120 |  | 0
Установка и подключение | - | Установка смеситиля на биде | шт. | 1620 |  | 0
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
Демонтаж | Металопласт | Демонтаж труб 15-20мм | п.м. | 50 |  | 0
Демонтаж | Металопласт | Демонтаж труб 20-32мм | п.м. | 60 |  | 0
Демонтаж | Металопласт | Демонтаж фитингов(угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 35 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Разводка водопровода 16мм. | п.м. | 130 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Разводка водопровода 20мм. | п.м. | 160 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Разводка водопровода 26мм. | п.м. | 210 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Разводка водопровода 32мм. | п.м. | 240 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Установка установочного уголка 16мм | шт. | 110 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Установка установочного уголка 20мм | шт. | 130 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Установка установочного уголка 26мм | шт. | 145 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Установка фитинга (угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 105 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Установка пресс фитинга (угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 120 |  | 0
Арматурные работы | Металопласт | Монтаж стояков (водопровод) | п.м. | 1445 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Штрабление под водопровод (ацеит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 590 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Штрабление под водопровод (гипсолит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 515 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Штрабление под водопровод (кирпич)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 700 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Штрабление под водопровод (бетон)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 2150 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (до 40мм) | шт. | 1750 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (41-110мм) | шт. | 2700 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в перекрытии (дерево) (до 40мм) | шт. | 1040 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устроуство отверстий в перекрытии (дерево) (41-110мм) | шт. | 1350 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в стене (дерево) (до 40мм) | шт. | 490 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (до 40мм) | шт. | 620 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в стене (кирпич) (до 40мм) | шт. | 1250 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в стене (бетон) (до 40мм) | шт. | 1770 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в стене (дерево) (41-110мм) | шт. | 1330 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в стене (кирпич) (41-110мм) | шт. | 1540 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (41-110мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | Металопласт | Устройство отверстий в стене (бетон) (41-110мм) | шт. | 2300 |  | 0
Изоляция | Металопласт | Монтаж теплоизоляции на трубы до 20мм | п.м. | 46 |  | 0
Изоляция | Металопласт | Монтаж теплоизоляции на трубы 25-32мм | п.м. | 70 |  | 0
МЕТАЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
Демонтаж | Сталь | Демонтаж труб 15-20мм | п.м. | 83 |  | 0
Демонтаж | Сталь | Демонтаж труб 20-32мм | п.м. | 120 |  | 0
Демонтаж | Сталь | Демонтаж труб 40-63мм | п.м. | 275 |  | 0
Демонтаж | Сталь | Демонтаж фитингов(угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 30 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Разводка трубы 1/2"(15мм) | п.м. | 220 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Разводка трубы 3/4"(20мм). | п.м. | 230 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Разводка трубы 1"(25мм). | п.м. | 245 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Разводка трубы 1 1/4"(32мм). | п.м. | 270 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Разводка трубы 1 1/2"(40мм) | п.м. | 290 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Установка фитингов 1/2" (угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 45 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Установка фитингов 3/4" (угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 52 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Установка фитингов 1" (угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 63 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Установка фитингов 1 1/4" (угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 83 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Установка фитингов 1 1/2" (угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 95 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Нарезка резьбы 1/2" | шт. | 82 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Нарезка резьбы 3/4" | шт. | 93 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Нарезка резьбы 1" | шт. | 110 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Нарезка резьбы 1 1/4" | шт. | 120 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Нарезка резьбы 1 1/2" | шт. | 140 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка трубы15мм | шт. | 700 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка трубы 20мм. | шт. | 760 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка трубы 25мм. | шт. | 860 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка трубы 32мм | шт. | 960 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка трубы 40мм. | шт. | 1160 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка трубы 50 мм. | шт. | 1420 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка трубы 50-200 мм | шт. | 1530 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Монтаж сгона 1/2" | шт. | 145 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Монтаж сгона 3/4"-1" | шт. | 200 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Монтаж сгона 11/2" | шт. | 310 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | Монтаж стояков (водопровод) | п.м. | 2200 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка 15мм. | шов | 350 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка 20мм. | шов | 395 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка 25мм. | шов | 495 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка 32мм. | шов | 575 |  | 0
Арматурные работы | Сталь | *Сварка 1,5 | шов | 870 |  | 0
Штрабление | Сталь | Штрабление под водопровод (ацеит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 590 |  | 0
Штрабление | Сталь | Штрабление под водопровод (гипсолит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 520 |  | 0
Штрабление | Сталь | Штрабление под водопровод (кирпич)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 700 |  | 0
Штрабление | Сталь | Штрабление под водопровод (бетон)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 2100 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (до 40мм) | шт. | 1760 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (41-110мм) | шт. | 2700 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в перекрытии (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устроуство отверстий в перекрытии (дерево) (41-110мм) | шт. | 1320 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в стене (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (до 40мм) | шт. | 880 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в стене (кирпич) (до 40мм) | шт. | 1250 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в стене (бетон) (до 40мм) | шт. | 1750 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в стене (дерево) (41-110мм) | шт. | 1330 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в стене (кирпич) (41-110мм) | шт. | 1540 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (41-110мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | Сталь | Устройство отверстий в стене (бетон) (41-110мм) | шт. | 2300 |  | 0
Изоляция | Сталь | Монтаж теплоизоляции на трубы до 25мм | п.м. | 46 |  | 0
Изоляция | Сталь | Монтаж теплоизоляции на трубы 25-63мм | п.м. | 70 |  | 0
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ(PP-R) ТРУБЫ И ФИТИНГИ
Демонтаж | PP-R | Демонтаж труб 20-32мм | п.м. | 95 |  | 0
Демонтаж | PP-R | Демонтаж труб 32-63мм | п.м. | 140 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Разводка РР-R труб (20-25мм) | п.м. | 330 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Разводка РР-R труб (32-40мм) | п.м. | 350 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Разводка РР-R труб (50-63мм) | п.м. | 590 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Разводка РР-R труб (20-25мм) армированые | п.м. | 360 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Разводка РР-R труб (32-40мм) армированые | п.м. | 410 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Установка шароваго крана PP-R (20-25мм) | шт. | 230 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Установка шароваго крана PP-R(32-40мм) | шт. | 270 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Установка шароваго крана PP-R(63мм) | шт. | 340 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Установка фитинга PP-R(20-25мм) | шт. | 52 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Установка фитинга PP-R(32-63мм) | шт. | 69 |  | 0
Арматурные работы | PP-R | Монтаж стояков (водопровод) | п.м. | 1440 |  | 0
Штрабление | PP-R | Штрабление под водопровод (ацеит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 560 |  | 0
Штрабление | PP-R | Штрабление под водопровод (гипсолит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 520 |  | 0
Штрабление | PP-R | Штрабление под водопровод (кирпич)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 700 |  | 0
Штрабление | PP-R | Штрабление под водопровод (бетон)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 2150 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (до 40мм) | шт. | 1760 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (41-110мм) | шт. | 2700 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в перекрытии (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устроуство отверстий в перекрытии (дерево) (41-110мм) | шт. | 1300 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (до 40мм) | шт. | 880 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (кирпич) (до 40мм) | шт. | 1250 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (бетон) (до 40мм) | шт. | 1770 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (дерево) (41-110мм) | шт. | 1330 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (кирпич) (41-110мм) | шт. | 1550 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (41-110мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (бетон) (41-110мм) | шт. | 2300 |  | 0
Изоляция | PP-R | Монтаж теплоизоляции на трубы 20мм | п.м. | 46 |  | 0
Изоляция | PP-R | Монтаж теплоизоляции на трубы 25-32мм | п.м. | 70 |  | 0
МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
Арматурные работы | медь | Разводка трубы до 15мм | п.м. | 105 |  | 0
Арматурные работы | медь | Разводка трубы 18-35мм | п.м. | 125 |  | 0
Арматурные работы | медь | Разводка трубы 42-54мм | п.м. | 260 |  | 0
Арматурные работы | медь | Пайка (за одно соединение) до 15мм | шт. | 50 |  | 0
Арматурные работы | медь | Пайка (за одно соединение) 18-35мм | шт. | 65 |  | 0
Арматурные работы | медь | Пайка (за одно соединение) 42-54мм | шт. | 87 |  | 0
Арматурные работы | медь | Установка фитингов до 15 мм(угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 85 |  | 0
Арматурные работы | медь | Установка фитингов 18-35мм(угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 115 |  | 0
Арматурные работы | медь | Установка фитингов 42-54мм(угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 190 |  | 0
Арматурные работы | медь | Установка установочного уголка 1/2" | шт. | 140 |  | 0
Штрабление | медь | Штрабление под водопровод (ацеит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 590 |  | 0
Штрабление | медь | Штрабление под водопровод (гипсолит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 520 |  | 0
Штрабление | медь | Штрабление под водопровод (кирпич)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 700 |  | 0
Штрабление | медь | Штрабление под водопровод (бетон)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 2100 |  | 0
Штрабление | медь | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (до 40мм) | шт. | 1770 |  | 0
Штрабление | медь | Устройство отверстий в перекрытии (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | медь | Устройство отверстий в стене (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | медь | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (до 40мм) | шт. | 880 |  | 0
Штрабление | медь | Устройство отверстий в стене (кирпич) (до 40мм) | шт. | 1250 |  | 0
Штрабление | медь | Устройство отверстий в стене (бетон) (до 40мм) | шт. | 1770 |  | 0
Изоляция | медь | Монтаж теплоизоляции на трубы до 20мм | п.м. | 46 |  | 0
Изоляция | медь | Монтаж теплоизоляции на трубы от22мм | п.м. | 70 |  | 0
(PE-X). ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Арматурные работы | PE-Xa | Разводка трубы 16мм(PE-X) | п.м. | 380 |  | 0
Арматурные работы | PE-Xa | Разводка трубы 20мм(PE-X) | п.м. | 390 |  | 0
Арматурные работы | PE-Xa | Разводка трубы 25мм(PE-X) | п.м. | 550 |  | 0
Арматурные работы | PE-Xa | Разводка трубы 32мм(PE-X) | п.м. | 590 |  | 0
Арматурные работы | PE-Xa | Разводка трубы более 32 мм(PE-X) | п.м. | 800 |  | 0
Арматурные работы | PE-Xa | Установка установочного уголка 16мм (PE-X) | шт. | 100 |  | 0
Арматурные работы | PE-Xa | Установка установочного уголка 20мм (PE-X) | шт. | 120 |  | 0
Арматурные работы | PE-Xa | Установка установочного уголка 26мм (PE-X) | шт. | 130 |  | 0
Арматурные работы | PE-Xa | Установка фитинга (PE-X) | шт. | 90 |  | 0
Арматурные работы | PE-Xa | Установка пресс фитинга (PE-X)) | шт. | 100 |  | 0
Штрабление | PP-R | Штрабление под водопровод (ацеит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 590 |  | 0
Штрабление | PP-R | Штрабление под водопровод (гипсолит)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 520 |  | 0
Штрабление | PP-R | Штрабление под водопровод (кирпич)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 700 |  | 0
Штрабление | PP-R | Штрабление под водопровод (бетон)(штроба ШхГ 40х40) | п.м. | 2100 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (до 40мм) | шт. | 1770 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (41-110мм) | шт. | 2700 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в перекрытии (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устроуство отверстий в перекрытии (дерево) (41-110мм) | шт. | 1350 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (до 40мм) | шт. | 880 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (кирпич) (до 40мм) | шт. | 1770 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (бетон) (до 40мм) | шт. | 1800 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (дерево) (41-110мм) | шт. | 1350 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (кирпич) (41-110мм) | шт. | 1550 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (41-110мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | PP-R | Устройство отверстий в стене (бетон) (41-110мм) | шт. | 2300 |  | 0
Изоляция | PP-R | Монтаж теплоизоляции на трубы 20мм | п.м. | 46 |  | 0
Изоляция | PP-R | Монтаж теплоизоляции на трубы 25-32мм | п.м. | 70 |  | 0
КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБЫ И ФИТИНГИ
Демонтаж | канализация | Демонтаж канализации (пластик) ду 110мм | п.м. | 170 |  | 0
Демонтаж | канализация | Демонтаж канализации (пластик) ду 50мм | п.м. | 150 |  | 0
Демонтаж | канализация | Демонтаж канализации (пластик) ду 30-40мм | п.м. | 130 |  | 0
Арматурные работы | канализация | Переборка стояка квартиры (при возможности) | п.м. | 3400 |  | 0
Арматурные работы | канализация | Разводка канализации (пластик) ду 110мм | п.м. | 250 |  | 0
Арматурные работы | канализация | Разводка канализации (пластик) ду 50мм | п.м. | 230 |  | 0
Арматурные работы | канализация | Разводка канализации (пластик) ду 30-40мм | п.м. | 200 |  | 0
Арматурные работы | канализация | Установка фитингов до 40мм(угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 110 |  | 0
Арматурные работы | канализация | Установка фитингов 50мм(угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 140 |  | 0
Арматурные работы | канализация | Установка фитингов 110мм(угол,тройник,муфта,переход и т.д) | шт. | 180 |  | 0
Арматурные работы | канализация | Установка трапа без заливки | шт. | 670 |  | 0
Штрабление | канализация | Штрабление под канализацию (ацеит)(штроба ШхГ 50х50) | п.м. | 550 |  | 0
Штрабление | канализация | Штрабление под канализацию (гипсолит)(штроба ШхГ 50х50) | п.м. | 570 |  | 0
Штрабление | канализация | Штрабление под канализацию (кирпич)(штроба ШхГ 50х50) | п.м. | 1100 |  | 0
Штрабление | канализация | Штрабление под канализацию(бетон)(штроба ШхГ 50х50) | п.м. | 4300 |  | 0
Штрабление | канализация | Штрабление под канализацию (ацеит)(штроба ШхГ 110х110) | п.м. | 1070 |  | 0
Штрабление | канализация | Штрабление под канализацию (гипсолит)(штроба ШхГ 110х110) | п.м. | 1120 |  | 0
Штрабление | канализация | Штрабление под канализацию (кирпич)(штроба ШхГ 110х110) | п.м. | 2020 |  | 0
Штрабление | канализация | Штрабление под канализацию(бетон)(штроба ШхГ 110х110) | п.м. | 6450 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (до 40мм) | шт. | 1770 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в перекрытии (бетон) (41-110мм) | шт. | 2700 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в перекрытии (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | канализация | Устроуство отверстий в перекрытии (дерево) (41-110мм) | шт. | 1350 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в стене (дерево) (до 40мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (до 40мм) | шт. | 880 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в стене (кирпич) (до 40мм) | шт. | 1250 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в стене (бетон) (до 40мм) | шт. | 1750 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в стене (дерево) (41-110мм) | шт. | 1350 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в стене (кирпич) (41-110мм) | шт. | 1550 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в стене (гипсолит) (41-110мм) | шт. | 1030 |  | 0
Штрабление | канализация | Устройство отверстий в стене (бетон) (41-110мм) | шт. | 2300 |  | 0
Изоляция | канализация | Монтаж теплоизоляции на трубы 50-110мм | п.м. | 225 |  | 0
КРАНЫ И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Арматурные работы | краны | Установка вентилей и фильтров | шт. | 780 |  | 0
Арматурные работы | краны | Установка коллектора (за один отвод) | шт. | 210 |  | 0
Демонтаж | краны | Демонтаж кранов до 25мм | шт. | 95 |  | 0
Демонтаж | краны | Демонтаж кранов 32-63мм | шт. | 230 |  | 0
Арматурные работы | краны | Установка шароваго крана (15-25мм) | шт. | 490 |  | 0
Арматурные работы | краны | Установка шароваго крана (32-40мм) | шт. | 590 |  | 0
Арматурные работы | краны | Установка обратного клапана | шт. | 460 |  | 0
Арматурные работы | краны | Монтаж смесителя (для котельной механического) | шт. | 500 |  | 0
Арматурные работы | краны | Монтаж привода смесителя (для котельной автоматического) | шт. | 620 |  | 0
Арматурные работы | краны | Установка воздухоотводчика | шт. | 110 |  | 0
0
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
| Радиаторы | Демонтаж радиатора отопления (чугун) | шт. | 1100 |  | 0
Демонтаж | Радиаторы | Демонтаж радиатора отопления(панельного) | шт. | 800 |  | 0
Демонтаж | Радиаторы | Демонтаж радиатора отопления(биметалл) | шт. | 790 |  | 0
Демонтаж | Радиаторы | Демонтаж радиатора отопления(алюминий) | шт. | 890 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Установка радиатора отопления(чугун) | шт. | 2060 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Установка радиатора отопления(панельного) | шт. | 1750 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Установка радиатора отопления(биметалл) | шт. | 1820 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Установка радиатора отопления(алюминий) | шт. | 1600 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Установка узла подключения радиатора (нижнее подключение) | шт. | 410 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Установка узла подключения радиатора (боковое подключение) | шт. | 350 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Сборка радиатора (заглушки и кран маевского)(чугун) | шт. | 350 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Сборка радиатора (заглушки и кран маевского)(панельного) | шт. | 175 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Сборка радиатора (заглушки и кран маевского)(Биметалл) | шт. | 240 |  | 0
Арматурные работы | Радиаторы | Сборка радиатора (заглушки и кран маевского)(Алюминий) | шт. | 240 |  | 0
| Конвекторы | Установка конвектора напольного | шт. | 1750 |  | 0
| Конвекторы | Установка конвектора встроенного | шт. | 2824 |  | 0
| Конвекторы | Подключение конвектора (естественная конвекция) | шт. | 785 |  | 0
| Конвекторы | Подключение конвектора (принудительная конвекция) | шт. | 1680 |  | 0
Арматурные работы | Краны | Установка темостатического клапана (15-25мм) | шт. | 570 |  | 0
Арматурные работы | Краны | Установка Термоэлемента | шт. | 140 |  | 0
Демонтаж | Краны | Демонтаж темостатического клапана (15-25мм) | шт. | 250 |  | 0
Демонтаж | Краны | Демонтаж Термоэлемента | шт. | 100 |  | 0
Штрабление | Радиаторы | Штрабление под радиатор (глубина до 125мм) (бетон) | м2 | 14050 |  | 0
Штрабление | Радиаторы | Штрабление под радиатор (глубина до 125мм) (Кирпич) | м2 | 10500 |  | 0
Штрабление | Радиаторы | Штрабление под радиатор (глубина до 125мм) (Гипсолит) | м2 | 7900 |  | 0
Штрабление | Радиаторы | Штрабление под радиатор (глубина 125-300мм) (бетон) | м2 | 18700 |  | 0
Штрабление | Радиаторы | Штрабление под радиатор (глубина 125-300мм) (Кирпич) | м2 | 13900 |  | 0
Штрабление | Радиаторы | Штрабление под радиатор (глубина до 125-300мм) (Гипсолит) | м2 | 10900 |  | 0
КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ , УЗЛЫ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Арматурные работы | - | Монтаж циркул.насоса | шт. | 970 |  | 0
Арматурные работы | - | Монтаж циркул.насоса с фланцевым соединением | шт. | 1400 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка обратного клапана | шт. | 460 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка предохранительного клапана | шт. | 520 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка погружного насоса (глубина до 15 метров) | шт. | 3400 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка погружного насоса (глубина от16 до 30 метров) | шт. | 6700 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка погружного насоса (глубина более 30 метров) | шт. | 8800 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка гидропневмо бака (до 100 литров) | шт. | 1500 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка гидропневмо бака (более 100 литров) | шт. | 3200 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка и подключение "реле давления" | шт. | 1250 |  | 0
Арматурные работы | - | Устройство кессона | м3 | 7400 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка отопительного котла (до 20 kwa) | шт. | 13900 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка отопительного котла (от 21 до 40 kwa) | шт. | 16450 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка отопительного котла (от 41 до 80 kwa) | шт. | 18800 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка отопительного котла (Свыше 80 kwa) | шт. | 28400 |  | 0
|  | Монтаж дымохода до 250мм | п.м. | 900 |  | 0
|  | Монтаж дымохода до 250мм (сендвич) | п.м. | 1320 |  | 0
|  | Монтаж дымохода до 250-400мм (сендвич) | п.м. | 1850 |  | 0
|  | Установка кондесатоотводчика | шт. | 560 |  | 0
|  | Мотаж группы безопасности котла | шт. | 860 |  | 0
Арматурные работы | - | Монтаж смесителя (для котельной механического) | шт. | 500 |  | 0
Арматурные работы | - | Монтаж привода смесителя (для котельной автоматического) | шт. | 620 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка воздухоотводчика | шт. | 250 |  | 0
|  | Монтаж насосной группы ( снасосом) | шт. | 1650 |  | 0
|  | Монтаж насосной группы ( снасосом и теплообменником) | шт. | 2300 |  | 0
|  | Монтаж /демонтаж теплообменника пластинчатого до 100 kWa | шт. | 3500 |  | 0
|  | Монтаж /демонтаж теплообменника пластинчатого 101 - 3000 kWa | шт. | 4700 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка водонагревателя электрического(до 50 литров) | шт. | 3400 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка водонагревателя электрического(51-120 литров) | шт. | 3900 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка бойлера (80-200литров) | шт. | 3500 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка бойлера (201-500литров) | шт. | 6600 |  | 0
Арматурные работы | - | Установка бойлера (свыше 500литров) | шт. | 10400 |  | 0
Арматурные работы | - | Монтаж кабеля для обогрева труб | м.пог. | 495 |  | 0
Опресовка | - | Гидравлические испытания (опресовка) сист.отопления (ёмкость до 0,1м3) | шт. | 3100 |  | 0
Опресовка | - | Гидравлические испытания (опресовка) сист.отопления (ёмкость 0,11-0,2м3) | шт. | 6000 |  | 0
Опресовка | - | Гидравлические испытания (опресовка) сист.отопления (ёмкость более 0,21м3) | шт. | 9200 |  | 0
|  | Выезд технического специалиста для определения неисправностей и консультаций вне гарантийных сроков и сроков обслуживания. | Москва |  | 2000
|  |  | Московская область | до 20км | 2000
|  |  | Московская область | от 20 до 40км | 3000
|  |  | Московская область | от 40 км | 3000 |  | плюс 30 руб за каждый километр
Работы и материалы оплачиваются отдельно и в стоимость вызова не входят
При неопределении неисправности оплата за выезд не взымается.
Выезд с 21.00 до 08.00 - плюс 100%
При проведении работ на сумму более 20 000 руб. оплата за вызов не взымается.
При выполнении работ помеченных " * " доставка сварочного оборудования до места проведения работ , в стоимость работ не входят и оплачиваются отдельно
При проведении работ не указанных в приложении , расчет их стоимости поизводиться путем подбора аналогичного вида работ и коректируется коэфицентом сложности .

## электрика
Для расчета стоимости предполагаемых работ необходимо подставить в колонку "кол-во" их количественные значения в единицах измерения.
|  | Итого по всем разделам | 0 | Прайс лист действует с 1 марта 2016 года
Тип работ | материал | Итого по данному разделу | 0
|  | Электромонтажные работы | ед.измерения | цена | кол-во | сумма
установ. Изделия |  | Установка наружной электрической розетки | шт. | 140 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка наружной электрической розетки (двойной) | шт. | 195 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка наружной телевизионной розетки (одиночной) | шт. | 210 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка наружной телевизионной розетки (двойной) | шт. | 240 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка наружной телефонной розетки | шт. | 225 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка внутренней электрической розетки | шт. | 215 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка внутренней телевизионной розетки | шт. | 260 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка внутренней телефонной розетки | шт. | 255 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка выключателя одиночного (наружного) | шт. | 160 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка выключателя двойного (наружного) | шт. | 195 |  | 0
установ. Изделия |  | Монтаж регулятора теплого пола (с датчиком)(наружного) | шт. | 840 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка выключателя одиночного (внутреннего) | шт. | 208 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка выключателя двойного (внутреннего) | шт. | 232 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка выключателя проходного (внутреннего) | шт. | 245 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка выключателя перекидного (внутреннего) | шт. | 270 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка выключателя кнопочного (внутреннего) | шт. | 222 |  | 0
установ. Изделия |  | Монтаж регулятора теплого пола (с датчиком)(внутреннего) | шт. | 1050 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка рамки 1 позиция | шт. | 27 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка рамки 2 позиции | шт. | 46 |  | 0
штрабление |  | Установка рамки 3 позиции | шт. | 65 |  | 0
|  | Установка рамки 4 позиции | шт. | 86 |  | 0
|  | Установка рамки 5 позиций | шт. | 120 |  | 0
|  | Установка подрозетника (полая стена) | шт. | 52 |  | 0
|  | Установка подрозетника (каменная стена) | шт. | 110 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.точку (ацеит) | шт. | 190 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.точку (гипсолит) | шт. | 195 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.точку (кирпич) | шт. | 380 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.точку (бетон) | шт. | 490 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.кабель (ацеит) | п.м. | 380 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.кабель (гипсолит) | п.м. | 420 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.кабель (кирпич) | п.м. | 460 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.кабель (бетон) | п.м. | 590 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.кожух (ацеит) | п.м. | 230 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.кожух (гипсолит) | п.м. | 230 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.кожух (кирпич) | п.м. | 535 |  | 0
штрабление |  | Штрабление под эл.кожух (бетон) | п.м. | 795 |  | 0
|  | Штрабление под эл.Щит (глубина до 125мм) (бетон) | м2 | 16500 |  | 0
|  | Штрабление под эл.Щит (глубина до 125мм) (Кирпич) | м2 | 11700 |  | 0
|  | Штрабление под эл.Щит (глубина до 125мм) (Гипсолит) | м2 | 10000 |  | 0
|  | Штрабление под эл.Щит (глубина 125-300мм) (бетон) | м2 | 22800 |  | 0
|  | Штрабление под эл.Щит (глубина 125-300мм) (Кирпич) | м2 | 16900 |  | 0
|  | Штрабление под эл.Щит (глубина до 125-300мм) (Гипсолит) | м2 | 13700 |  | 0
штрабление |  | Устройство отверстий в перекрытии (под кабель) до 25 мм(дерево) | шт. | 230 |  | 0
штрабление |  | Устройство отверстий в перекрытии (под кабель) до 25 мм(кирпич) | шт. | 260 |  | 0
штрабление |  | Устройство отверстий в перекрытии (под кабель) до 25 мм(бетон) | шт. | 620 |  | 0
штрабление |  | Устройство отверстий в стенах (под кабель) 25-70 мм(гипсолит) | шт. | 355 |  | 0
|  | Устройство отверстий в стенах (под кабель) 25-70 мм(дерево) | шт. | 370 |  | 0
штрабление |  | Устройство отверстий в стенах (под кабель) до 25-70 мм(кирпич) | шт. | 535 |  | 0
кабель | кабель | Устройство отверстий в стенах (под кабель) 25-70 мм(бетон) | шт. | 735 |  | 0
кабель | кабель | Прокладка эл. Кабеля до 4,0 мм2 | п.м. | 26 |  | 0
кабель | кабель | Прокладка эл. Кабеля 6,0-16,0 мм2 | п.м. | 79 |  | 0
кабель | кабель | Прокладка эл. Кабеля 25,0-120,0 мм3 | п.м. | 260 |  | 0
кабель | кабель | Затяжка кабеля в гофрошланг до 4,0мм2 | п.м. | 56 |  | 0
кабель | кабель | Затяжка кабеля в гофрошланг до 6,0-16,0мм3 | п.м. | 73 |  | 0
кабель | кабель | Затяжка кабеля в гофрошланг до 25,0-120,0мм4 | п.м. | 145 |  | 0
кабель | кабель | Монтаж короба электромонтажного до 15х25мм | п.м. | 40 |  | 0
кабель | кабель | Монтаж короба электромонтажного до 25х40мм | п.м. | 63 |  | 0
кабель | кабель | Монтаж короба электромонтажного до 40х60мм | п.м. | 94 |  | 0
|  | Монтаж короба электромонтажного более 40х60мм | п.м. | 132 |  | 0
кабель | кабель | Монтаж подвесных магистралей для прокладки кабеля | п.м. | 383 |  | 0
кабель | кабель | Прокладка эл. кабеля в кожухе до 25мм | п.м. | 59 |  | 0
кабель | кабель | Прокладка эл. кабеля в кожухе до 40мм | п.м. | 81 |  | 0
|  | Прокладка эл. кабеля в кожухе свыше 40 мм | п.м. | 110 |  | 0
|  | Крепление кабеля к стене | п.м. | 50 |  | 0
|  | Крепление кабеля к потолку | п.м. | 67 |  | 0
|  | Крепление кабеля к полу | п.м. | 30 |  | 0
|  | Крепление эл. кабеля в кожухе к стене | п.м. | 59 |  | 0
|  | Крепление эл. кабеля в кожухе к потолку | п.м. | 72 |  | 0
кабель | кабель | Крепление эл. кабеля в кожухе к полу | п.м. | 34 |  | 0
кабель | кабель | Разделка концов кабеля до 4,0мм2 с подключением (за одну жилу) | шт. | 24 |  | 0
кабель | кабель | Разделка концов кабеля 6,0-16,0мм3 с подключением (за одну жилу) | шт. | 40 |  | 0
кабель | кабель | Разделка концов кабеля 25,0-120,0мм3 с подключением (за одну жилу) | шт. | 174 |  | 0
|  | Разделка концов кабеля свыше 120,0мм3 (за одну жилу) | шт. | 260 |  | 0
|  | Монтаж кабеля для подвесных светильников | п.м. | 34 |  | 0
демонтаж |  | Установка трансформаторов для светильников | шт. | 444 |  | 0
демонтаж |  | Демонтаж кабеля до 4,0мм2 | п.м. | 23 |  | 0
демонтаж |  | Демонтаж кабеля 6,0-16,0 мм2 | п.м. | 29 |  | 0
кабель |  | Демонтаж кабеля до 25,0-120,0мм2 | п.м. | 49 |  | 0
кабель |  | Опресовка наконечников до 4,0 мм2 | шт. | 31 |  | 0
кабель |  | Опресовка наконечников 6,0-16,0 мм2 | шт. | 39 |  | 0
кабель |  | Опресовка наконечников 25,0-120,0 мм2 | шт. | 105 |  | 0
кабель |  | Опресовка наконечников свыше 120,0 мм2 | шт. | 179 |  | 0
кабель |  | Лужение провода до 6,0мм2 (за одну жилу) | шт. | 23 |  | 0
кабель |  | Пайка наконечников до 4,0мм2 | шт. | 73 |  | 0
кабель |  | Пайка наконечников 6,0-16,0мм2 | шт. | 105 |  | 0
установ. Изделия |  | Пайка наконечников 25,0-120,0мм2 | шт. | 205 |  | 0
установ. Изделия |  | Подключение эл.светильника настенного | шт. | 233 |  | 0
установ. Изделия |  | Подключение эл.светильника потолочного | шт. | 260 |  | 0
установ. Изделия |  | Подключение эл.светильника подсветки ступеней | шт. | 270 |  | 0
установ. Изделия |  | Подключение люстры потолочной до 0,3 kWa (высота до 3м) | шт. | 1070 |  | 0
установ. Изделия |  | Подключение люстры потолочной 0,3-0,6 kWa(высота до 3м) | шт. | 1200 |  | 0
установ. Изделия |  | Подключение люстры потолочной 0,6-1,0 kWa(высота до 3м) | шт. | 2700 |  | 0
установ. Изделия |  | Подключение люстры потолочной более 1,0 kWa(высота до 3м) | шт. | 8950 |  | 0
установ. Изделия |  | Подвеска люстры потолочной(высота до 3м) (вес до 20кг) | шт. | 6700 |  | 0
установ. Изделия |  | Установка встроенных светильников | шт. | 280 |  | 0
установ. Изделия |  | Монтаж принудительной канальной вентеляции | шт. | 2900 |  | 0
|  | Монтаж принудительной вентеляции | шт. | 840 |  | 0
|  | Демонтаж счетчика 1-фазного | шт. | 535 |  | 0
|  | Демонтаж счетчика 3-фазного | шт. | 980 |  | 0
|  | Демонтаж автоматов | шт. | 98 |  | 0
|  | Демонтаж розеток | шт. | 145 |  | 0
|  | Демонтаж выключателей | шт. | 160 |  | 0
|  | Демонтаж коробки электро шита (до 20автоматов) | шт. | 840 |  | 0
|  | Установка счетчика 1-фазного | шт. | 645 |  | 0
|  | Установка счетчика 3-фазного | шт. | 1915 |  | 0
|  | Установка трансформатора тока | шт. | 410 |  | 0
|  | Установка амперметра | шт. | 241 |  | 0
|  | Установка вольтметра | шт. | 241 |  | 0
|  | Установка автоматов (ток до 80А) тип АВ | шт. | 720 |  | 0
|  | Установка автоматов (ток 80-150А)тип АВ | шт. | 1200 |  | 0
|  | Установка автоматов (ток 150-300А)тип АВ | шт. | 2300 |  | 0
|  | Установка автоматов (ток более 300А)тип АВ | шт. | 3400 |  | 0
|  | Установка автоматов 1-полюсного | шт. | 135 |  | 0
|  | Установка автоматов 2-полюсного | шт. | 200 |  | 0
|  | Установка автоматов 3-полюсного | шт. | 300 |  | 0
|  | Установка автоматов 4-полюсного | шт. | 400 |  | 0
|  | Установка УЗО 2-полюсного | шт. | 210 |  | 0
|  | Установка УЗО 4-полюсного | шт. | 420 |  | 0
|  | Установка контактора (1позиция) | шт. | 300 |  | 0
|  | Установка контактора (2позиции) | шт. | 499 |  | 0
|  | Установка контактора (4позиции) | шт. | 690 |  | 0
|  | Установка силовой щины | шт. | 590 |  | 0
|  | Установка дополнительных шин (для УЗО и т.д) | шт. | 405 |  | 0
|  | Установка шин коммутации (за один полюс) | шт. | 150 |  | 0
|  | Установка DIN-рейки | п.м. | 500 |  | 0
|  | Установка распаячных коробок | шт. | 280 |  | 0
|  | Подключение распаячных коробок | шт. | 255 |  | 0
|  | Установка коробки эл.щита | шт. | 575 |  | 0
|  | Проверка сопротивления изоляции | замер | 5360 |  | 0
|  | Поиск неисправностей, прозвонка кабелей (мин 2 часа) | час | 2550 |  | 0
|  | Выезд технического специалиста для определения неисправностей и консультаций вне гарантийных сроков и сроков обслуживания. | Москва |  | 2000
|  |  | Московская область | до 20км | 2000
|  |  | Московская область | от 20 до 40км | 3000
|  |  | Московская область | от 40 км | 3000 |  | плюс 30 руб за каждый километр
Работы и материалы оплачиваются отдельно и в стоимость вызова не входят
При неопределении неисправности оплата за выезд не взымается.
Выезд с 21.00 до 08.00 - плюс 100%
При проведении работ на сумму более 20 000 руб. оплата за вызов не взымается.
При проведении работ не указанных в приложении , расчет их стоимости поизводиться путем подбора аналогичного вида работ и коректируется коэфицентом сложности .

## Обшестроительные работы
Для расчета стоимости предполагаемых работ необходимо подставить в колонку "кол-во" их количественные значения в единицах измерения.
Итого по всем разделам | 0 | Прайс лист действует с 1 марта 2016 года
Итого по данному разделу | 0
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ед.измерения | цена | кол-во | сумма
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
Снятие старой плитки со стен | кв.м | 296.0416 |  | 0
Снятие старой плитки с пола | кв.м | 268.8378 |  | 0
Подготовка стен под плитку (грунтовка) | кв.м | 35.205 |  | 0
Подготовка стен под плитку (шукатурка или стяжка) | кв.м | 360.0506 |  | 0
Зарезка плитки на станке | п.м. | 250 |  | 0
Кладка плитки на стены | кв.м | 664.0934 |  | 0
Кладка плитки на пол | кв.м | 608.0855 |  | 0
Затирка плитки | кв.м | 54.142 |  | 0
Затирка плитки эпоксидной затиркой | кв.м | 220 |  | 0
Смывка эпоксидной затирки (под замену) | кв.м | 350 |  | 0
Смывка затирки (под замену) | кв.м | 210 |  | 0
Кладка натурального камня на на пол | кв.м | 1230 |  | 0
Кладка натурального камня на стены с армированием | кв.м | 1650 |  | 0
Затирка камня | м.пог | 32.3 |  | 0
Кладка тротуарной плитки (до 2 цветов или элементов) | кв.м | 688.0968 |  | 0
Кладка тротуарной плитки (более 2 цветов или элементов) | кв.м | 864.1215 |  | 0
Установка бордюра садового ( до 50мм) | м.пог | 165 |  | 0
Кладка мозаики | кв.м | 1424.2002 |  | 0
Затирка мозаики | кв.м | 76.8108 |  | 0
Кладка мозаичных пано | кв.м | 2320.3263 |  | 0
Вырезание отверстий в плитке (круглых до 70мм) | шт. | 152.0214 |  | 0
Вырезание отверстий в плитке (фигурных) | шт. | 424.0596 |  | 0
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление экрана под ванну (Гипсокартон, Ациид) | кв.м | 1600 |  | 0
Изготовление экрана под ванну (Блоки, кирпич) | кв.м | 2150 |  | 0
Утепление стен Пенофол(один слой) | кв.м | 56 |  | 0
Утепление стен Пеноплекс(один слой) | кв.м | 74 |  | 0
Утепление стен Пенопласт(один слой) | кв.м | 72 |  | 0
Утепление стен Минвата пдотность до М15(один слой) | кв.м | 75 |  | 0
Утепление стен "Базальтовая плита" (один слой) | кв.м | 95 |  | 0
Утепление пола Пенофол(один слой) | кв.м | 42 |  | 0
Утепление пола Пеноплекс(один слой) | кв.м | 54 |  | 0
Утепление потолка Пенофол(один слой) | кв.м | 120 |  | 0
Утепление потолка Пеноплекс(один слой) | кв.м | 150 |  | 0
Утепление стен Пенопласт(один слой) | кв.м | 140 |  | 0
Обрешетка стен (панели) | кв.м | 392.15 |  | 0
Обрешетка потолка (панели) | кв.м | 359.26 |  | 0
Обрешетка пола | кв.м | 217.58 |  | 0
Облицовка стен (вагонка) | кв.м | 366.85 |  | 0
Облицовка потолка (вагонка) | кв.м | 430.1 |  | 0
Облицовка пола | кв.м | 512.072 |  | 0
Монтаж ДСП (фанеры) на пол до 10мм | кв.м | 250 |  | 0
Монтаж ДСП (фанеры) на пол до 12-25мм | кв.м | 290 |  | 0
Обработка пола мастикой, клеем. | кв.м | 60 |  | 0
Демонтаж дверей (с коробкой) | шт. | 1248.1755 |  | 0
Установка одинарной двери (с коробкой) | шт. | 3280.4613 |  | 0
Установка двойной двери (с коробкой) | шт. | 5232.7358 |  | 0
Установка дверной фурнитуры для один.двери | шт. | 699.6984 |  | 0
Установка дверной фурнитуры для дв.двери | шт. | 1399.3968 |  | 0
Установка доборов на двери | п.м. | 385 |  | 0
Установка наличников на дверь | п.м. | 340 |  | 0
Установка раскладок на двери | шт. | 120 |  | 0
Установка подвесного потолка (реечный) | кв.м | 526 |  | 0
Настил линолеума | кв.м | 265 |  | 0
Настил ковролина | кв.м | 265 |  | 0
Настил паркета (ламинат) | кв.м | 340 |  | 0
Настил (паркетная доска) | кв.м | 630 |  | 0
Настил паркета (массив) | кв.м | 950 |  | 0
Основа под паркет (ламинат) | кв.м | 85 |  | 0
Основа под линолеум, ковролин (оргалит) | кв.м | 230.23 |  | 0
Установка плинтуса | п.м. | 240.35 |  | 0
Циклевка паркета | кв.м | 610.995 |  | 0
Покрытие паркета лаком (3-слоя) | кв.м | 305.4975 |  | 0
Шпатлевка паркета | кв.м | 209.9095 |  | 0
Гипсокартон 1сл. стена | кв.м | 267 |  | 0
Гипсокартон 1сл. потолок | кв.м | 337 |  | 0
Гипсокартон 2сл. стена | кв.м | 369 |  | 0
Гипсокартон 2сл. Потолок | кв.м | 497 |  | 0
Облицовка стен панелями на деревянном каркасе | кв.м | 670 |  | 0
Каркас под гипсокартон стена (металл) | кв.м | 368 |  | 0
Каркас под гипсокартон потолок (металл) | кв.м | 430 |  | 0
Каркас под гипсокартон. Радиусные элементы (арки и прочее) (металл) | п.м. | 340 |  | 0
Установка карниза потолочных | п.м. | 246 |  | 0
Устройства потолков «Армстронг» | кв.м | 360 |  | 0
Установка монтажного уголка | п.м. | 36 |  | 0
Установка подоконных плит с подгонкой по месту (из ДСП 102,96 р/м ) | п.м. | 735 |  | 0
Установка оконных отливов | п.м. | 250 |  | 0
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Грубая шпаклевка стен | кв.м | 222 |  | 0
Тонкая шпаклевка стен | кв.м | 260 |  | 0
Грубая шпаклевка откосов | п.м. | 190 |  | 0
Тонкая шпаклевка откосов | п.м. | 210 |  | 0
Грунтовка потолка | кв.м | 62 |  | 0
Тонкая шпаклевка потолка | кв.м | 305 |  | 0
Грубая шпаклевка потолка | кв.м | 302 |  | 0
Заделка рустов и швов в плитах | п.м. | 295 |  | 0
Грунтовка стен | кв.м | 50 |  | 0
Покраска стен (в два слоя) | кв.м | 200 |  | 0
Покраска потолка (в два слоя) | кв.м | 250 |  | 0
Нанесение текстурного покрытия на стены (1 слой) | кв.м | 420 |  | 0
Нанесение текстурного покрытия на стены (2 слоя) | кв.м | 720 |  | 0
Нанесение текстурного покрытия на стены (3 слоя) | кв.м | 950 |  | 0
Нанесение текстурного покрытия на стены (4 и более слоёв) | кв.м | 1500 |  | 0
Нанесение текстурного покрытия "Виницианская штукатурка" (один слой) | кв.м | 860 |  | 0
Грунтовка стен (под текстурные покрытия) | кв.м | 120 |  | 0
Покраска оконных откосов | п.м. | 160 |  | 0
Покраска батарей отопления | шт. | 620 |  | 0
Оклеивание стен обоями | кв.м | 270 |  | 0
Оклеивание потолка обоями | кв.м | 340 |  | 0
Снятие обой с потолка | кв.м | 90 |  | 0
Снятие обой со стен | кв.м | 52 |  | 0
Снятие старой шпаклевки с потолка | кв.м | 400 |  | 0
Снятие старой шпаклевки со стен | кв.м | 385 |  | 0
Оклеивание стен тяжелыми обоями (стекло., винил.) | кв.м | 320 |  | 0
Покраска окна | кв.м | 920 |  | 0
Клейка галтелий, раскладок (пластик) | п.м. | 230 |  | 0
Заделка штроб в стенах шириной до 5 см | п.м. | 105 |  | 0
Заделка штроб в стенах шириной до 10 см | п.м. | 125 |  | 0
Заделка штроб в стенах шириной до 20 см | п.м. | 150 |  | 0
Устройство люков ревизионных | шт. | 1200 |  | 0
Монтаж сетки под шпаклёвку стен | кв.м | 85 |  | 0
Монтаж сетки под шпаклёвку потолка | кв.м | 92 |  | 0
Проклеивание стен стеклотканью | кв.м | 125 |  | 0
Проклеивание потолка стеклотканью | кв.м | 154 |  | 0
Установка монтажного уголка | п.м. | 36 |  | 0
Проклейка швов и углов серпянкой | кв.м | 182 |  | 0
Шлифовка поверхности потолка | кв.м | 152 |  | 0
Шлифовка поверхности стен | кв.м | 125 |  | 0
Шлифовка поверхности стен, пола. Мех. способом (кирпич, блок) | кв.м | 260 |  | 0
Шлифовка поверхности стен, пола. Мех. способом (Бетон) | кв.м | 270 |  | 0
Шлифовка поверхности Потолка Мех. способом (Бетон) | кв.м | 420 |  | 0
Покраска труб и стояков и отопления | п.м. | 200.0281 |  | 0
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Слом стен сантехкабины (гипсолит, ацеит) | кв.м | 560 |  | 0
Слом стен (гипсолит) | м.куб | 5900 |  | 0
Слом стен (кирпич) | м.куб | 7900 |  | 0
Слом стен (бетон) | м.куб | 20130 |  | 0
Слом перегородок, потолков (гипсокартон) | кв.м | 320 |  | 0
Снятие старой стяжки (штукатурки) | кв.м | 560.0788 |  | 0
Кирпичная кладка фасада (высота до 6 м.) | кв.м | 1400 |  | 0
Кирпичная кладка фасада (высота более 6 м.) | кв.м | 1700 |  | 0
Кладка стен из кирпича (до 10 м3) | м.куб | 4500 |  | 0
Кладка стен из кирпича (от 10 м3) | м.куб | 3200 |  | 0
Кладка перегородок из кирпича | кв.м | 750 |  | 0
Кладка стен из блоков (пенобетон, газоселикат) толщина до150мм | кв.м | 600 |  | 0
Кладка стен из блоков (пенобетон, газоселикат) толщина 200мм | кв.м | 650 |  | 0
Кладка стен из блоков (пенобетон, газоселикат) толщина 250мм | кв.м | 670 |  | 0
Кладка стен из блоков (пенобетон, газоселикат) толщина 300мм | м.куб | 2100 |  | 0
Кладка стен из блоков (пенобетон, газоселикат) толщина >/=400мм | м.куб | 2000 |  | 0
Кладка стен из блоков (керамзитобетон, шлакоблок) толщина до150мм | кв.м | 670 |  | 0
Кладка стен из блоков (керамзитобетон, шлакоблок) толщина 200мм | кв.м | 720 |  | 0
Кладка стен из блоков (керамзитобетон, шлакоблок) толщина 250мм | кв.м | 750 |  | 0
Кладка стен из блоков (керамзитобетон, шлакоблок) толщина 300мм | м.куб | 2350 |  | 0
Кладка стен из блоков (керамзитобетон, шлакоблок) толщина >/=400мм | м.куб | 2200 |  | 0
Кладка стен из пазогребневых блоков 80мм | м2 | 450 |  | 0
Кладка стен из пазогребневых блоков 100мм | м2 | 520 |  | 0
Установка маяков на стены | п.м. | 19 |  | 0
Штукатурка стен до 3см. ( высота до 3 м.) | кв.м | 430 |  | 0
Шукатурка стен до 3 см. (бетон, высота до 6 м.) | кв.м | 510 |  | 0
Штукатурка потолка слой до 3-х см (высота до 3 м) | кв.м | 540 |  | 0
Монтаж сетки под штукатурку потолка (высота до 3 м) | кв.м | 106 |  | 0
Монтаж сетки под штукатурку стен. | кв.м | 88 |  | 0
Грунтовка стен "Бетоконтактом" | кв.м | 82 |  | 0
Набивка металлической сетки под штукатурку стен | кв.м | 176 |  | 0
Набивка металлической сетки под штукатурку потолка | кв.м | 225 |  | 0
Набивка металлической сетки под штукатурку откосов | п.м. | 150 |  | 0
Стяжка пола до 3см. | кв.м | 440 |  | 0
Армирование стяжки полов/перекрытий (сетка до 4мм) | кв.м | 120 |  | 0
Армирование стяжки полов/перекрытий (арматура 1 слой) | кв.м | 170 |  | 0
Армирование стяжки полов/перекрытий (арматура 2 слоя) | кв.м | 260 |  | 0
Установка маяков на пол | п.м. | 19 |  | 0
Выравнивание пола самовыр, раствором | кв.м | 340 |  | 0
Облицовка откососов панелями ПВХ | п.м. | 850 |  | 0
Штукатурка откосов | п.м. | 430 |  | 0
Лепнина: потолок (гипс) | п.м. | 440 |  | 0
Лепнина: стена (гипс) | п.м. | 340 |  | 0
Лепнина: потолок, розетки (гипс) | шт. | 520 |  | 0
Гидроизоляция (2 слоя) | кв.м | 575 |  | 0
Разработка грунта вручную | м.куб | 1150 |  | 0
Обратная засыпка пазух грунтом | м.куб | 750 |  | 0
Устройство ленточных фундаментов из блоков ФБС | м.куб | 3600 |  | 0
Устройство монолитных ж\б конструкций с армированием | м.куб | 3950 |  | 0
Изготовление и укладка металлоконструкций | тн | 18300 |  | 0
Изготовление и установка металлических перемычек | тн | 10033.8508 |  | 0
Изготовление бетонных перемычек (окна, двери) по месту | п.м. | 1100 |  | 0
Устройства и теплоизоляция из минераловатных плит | кв.м | 350 |  | 0
Устройство песчаного основания полов | м.куб | 1400 |  | 0
Устройство бетонных армированных полов толщ. 150мм | кв.м | 840 |  | 0
Установка перемычек ж\б | шт. | 670 |  | 0
Устройство каркаса кровли п\м | кв.м | 860 |  | 0
Устройство мягкой кровли | кв.м | 450 |  | 0
Устройство кровли из металлочерепицы | кв.м | 470 |  | 0
Устройство чернового потолка | кв.м | 230 |  | 0
Устройство входного крыльца и лестниц из бетона | м.куб | 6700 |  | 0
Устройство колодцев из колец | шт. | 2960.4162 |  | 0
Устройство утепления полов из керамзита толщ. 100мм. | м.куб | 1240 |  | 0
Разборка лаг, паркета | кв.м | 410 |  | 0
Разборка каркасных прегородок | кв.м | 450 |  | 0
Разборка подвесного потолка «Амстронг» | кв.м | 230 |  | 0
Уборка и вынос мусора без стоимости вертикально транспорт. | тн | 1920.27 |  | 0
Погрузка мусора ( без стоимости вертикальной транспортировки) | тн | 800 |  | 0
Разгрузка материала | тн | 1000 |  | 0
Подъём материала (один этаж) | тн | 350 |  | 0
Приготовление раствора в построечных условиях | тн | 1320 |  | 0
Подноска материалов к месту работы (на этаже) | тн | 734.9033 |  | 0
Выезд технического специалиста для определения неисправностей и консультаций вне гарантийных сроков и сроков обслуживания. | Москва |  | 2000
| Московская область | до 20км | 2000
| Московская область | от 20 до 40км | 3000
| Московская область | от 40 км | 3000 |  | плюс 30 руб за каждый километр
Работы и материалы оплачиваются отдельно и в стоимость вызова не входят
При неопределении неисправности оплата за выезд не взымается.
Выезд с 21.00 до 08.00 - плюс 100%
При проведении работ на сумму более 20 000 руб. оплата за вызов не взымается.
При проведении работ не указанных в приложении , расчет их стоимости поизводиться путем подбора аналогичного вида работ и коректируется коэфицентом сложности .